科目名称：生物医学电子学

- 一、复试的总体要求

考试内容涉及必要的电子学知识，医学基础知识；了解如何利用电子学的手段和方法解决临床诊断和治疗、生物医学研究中的问题；了解医疗仪器的检测原理、基本电路工作原理和分析方法。

- 二、复试内容

1. 生物医学电子学概述

（1）医学电子仪器的一般结构。

（2）医学测量仪器中的噪声、干扰和误差。

2. 信号放大

（1） 同相放大器。

（2） 反向放大器。

（3） 基本差动放大器。

（4） 仪用放大器。

3. 信号滤波

（1） 滤波器的主要特征指标。

（2） 高通、低通、陷波滤波器的设计。

4. 信号运算

（1） 加减运算电路。

（2） 微分与积分运算电路。

5. 生物医学信号检测

（1） 生物电测量电极。

（2） 生物电检测前置放大电器的设计。

（3） 心电信号的检测。

（4） 血氧饱和度信号的检测

（5） 血压信号的检测。

（6） 集成生物电检测芯片的应用。

- 三、主要参考教材

《生物医学电子学》  ISBN：9787121384301 李刚 林凌  电子工业出版社  2020.12